## 理石
6号楼1、4层备勤室维修项目清单
序号 | 项目 | 材料及施工工艺 | 工程量 | 单位 | 1、4层房间面积和格局一致，施工需充分考虑利旧，以实际维修量进行结算审计。
1 | 拆除吊顶 | 拆除铝扣板吊顶及龙骨 | 18.4 | ㎡
2 | 卫生间吊顶 | 300*300铝扣板、烤漆龙骨 | 18.4 | ㎡
3 | 日光灯 | LED300*300平板灯 | 2 | 个
4 | 排风扇 | 300*600集成吊顶照明排风扇 | 2 | 个
5 | 空调出风口 | 定制合金300*300 | 2 | 个
6 | 拆除墙面瓷砖 | 铲除墙面瓷砖 | 53.6 | ㎡
7 | 拆除地面瓷砖 | 铲除卫生间地面瓷砖 | 19.2 | ㎡
8 | 拆除隔断墙 | 破损轻钢龙骨隔板墙 | 20.8 | ㎡
9 | 新建隔断墙 | 轻钢龙骨墙体 | 20.8 | ㎡
10 | 墙面粉刷 | 刮腻子二遍、打磨、粉刷立邦净味漆二遍 | 20.8 | ㎡
11 | 上水管更换 | 墙面开槽暗装PPR热熔管25mm | 20 | m
12 | 混水水龙头 | 台盆龙头 | 2 | 个
13 | 热水器 | 40升热水器 | 2 | 台
14 | 淋浴花洒套装 | 淋浴花洒套装 | 2 | 套
15 | 地漏 | 防臭 | 4 | 个
16 | 防水 | 地面、墙面、东方雨虹柔性防水2遍 | 76 | ㎡
17 | 贴墙面瓷砖 | 拉毛、粘300mm*600mm瓷砖 | 53.6 | ㎡
18 | 粘地面瓷砖 | 粘300mm*300mm瓷砖 | 19.2 | ㎡
19 | 更换木门 | 门198cm*88cm*14.5cm | 2 | 套
20 | 淋浴房玻璃门 | 钢化玻璃淋浴房门 | 2 | 套
21 | 卫生间坐便器 | 节水马桶 | 2 | 套
22 | 台盆 | 盆柜一体 | 2 | 套
23 | 塑钢窗扇 | 700*1100mm塑钢 | 4 | 扇